| ДЕРЖАВНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ АВТОГОСПОДАРСТВО КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ М.ХАРКОВА | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ АВТОХОЗЯЙСТВО КИЕВСКОГО РАЙОНА Г.ХАРЬКОВА |
| --- | --- |

Н А К А З

12.02.2018                                                                                                     №  1/аг

Про обстеження будівель, споруд

та інженерних мереж в УВАГ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 р.         № 409 „Про забезпечення надійності та безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж”, наказу управління освіти від 04.04.2016 № 119 «Про обстеження будівель, споруд та інженерних мереж у навчальних закладах району», а також з метою дотримання норм безпеки життєдіяльності та попередження нещасних випадків в УВАГ

НАКАЗУЮ:

Постійно діючій комісії з проведення обстеження будівель, споруд та інженерних мереж, створеній за наказом УВАГ від 05.04.2016 № 3/аг, два рази на рік (у квітні та жовтні проводити:

2.1. Обстеження будівель, споруд та інженерних мереж для визначення їх варійно-небезпечного стану.

2.2. Перевірку стану несучих й огорожуючих конструкцій для виявлення можливості їх пошкодження, що виникло в результаті атмосферних та інших впливів.

2.3. Встановлення дефектних місць, що потребують довгострокового спостереження.

2.4.  Перевірку механізму елементів вікон, дверей, ліхтарів, воріт та інших пристроїв, що відкриваються.

2.5.  Перевірку стану та приведення у порядок водостоків, відмосток та   зливоприймальників.

2.6.  Перевірку щільності прилягання покрівлі до стін, парапетів, труб й інших конструкцій, що виступають.

2.7.  Перевірку стану внутрішніх мереж водопостачання, теплопостачання, каналізації.

2.8. У випадку появи в кам’яних чи бетонних стінах, у залізобетонних колонах, балках і плитах тріщин, негайно встановлювати на них маяки, проводити ретельне спостереження за поведінкою тріщин і конструкцій в цілому.

2.9. Організацію   ретельного   спостереження   за   станом   стиків   збірних залізобетонних конструкцій.

2.10. Спостереження  за   станом   швів  і   з’єднань  металевих   конструкцій  (зварних, клепаних, болтових).

2.11.  Для обліку робіт з обслуговування та поточного ремонту відповідної

будівлі (споруди) вести технічний журнал, в який вносити записи про всі виконані роботи із зазначенням виду та місця робіт (відомості, що містяться в технічному журналі повинні відображати технічний стан будівель, споруд на даний період часу).

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор УВАГ					І.М. Білопольський

З наказом ознайомлені:

Трєпєтін О.Й.

Жаров В.А.